报价清单

询价单位：安徽岳创信息科技发展有限公司

项目编号：SYJTYC202608120101
项目名称：电源线采购 

单位：元
	品名
	规格型号
	单位
	数量
	控制单价
	报价品牌
	报价单价
	小计

	电源线
	国标ZC-BV2.5，BV 2.5mm² 铜芯聚氯乙烯绝缘布电线，额定电压 450/750V，符合 GB/T 5023-2022；单芯实心高纯铜导体，20℃直流电阻≤7.41Ω/km；PVC 绝缘层厚度达标，耐压 2500V/5min 不击穿；耐温 70℃，100m / 卷，带连续米标及产品标识；附合格证、CMA 检测报告。
	米
	15000
	2.5
	
	
	

	电源线
	国标ZC-BV1.5，BV 1.5mm² 铜芯聚氯乙烯绝缘布电线，额定电压 450/750V，执行 GB/T 5023-2022；单芯实心纯铜导体，20℃直流电阻≤12.1Ω/km；绝缘厚度达标，2500V/5min 耐压不击穿，长期耐温 70℃；100m / 卷，带连续米标及产品标识；环保合规，附合格证、CMA 检测报告。
	米
	10000
	1.7
	
	
	

	报价合计（元）
	

	备注：1.本项目报价包含产品供货、送货上门(安庆市岳西县石关乡)、税费(增值税普通发票)等全部相关费用，采购人无需额外支付其他任何费用。2.供方交付的各类线材须随货附带合格证、检测报告等资料;产品支持抽样检测，检测结果须符合约定参数，若检测不合格，采购人有权解除合同、全额退货退款，检测费及运费由供方承担同时供方按合同总金额 20%向采购人赔付损失。3.合同签订后采购人预付20%合同款，全部供货验收完毕后一个月内结清余款.




